Опросный лист для  формирования схемы и расчета коммерческого предложения ШУАХП КУЛОН

Заказчик_______________________________________________________________________________________________

Контактное лицо________________________________ E-mail _______________________ Телефон ____________________

Название и тип (город, дорога, предприятие и др). объекта _____________________________________________________

Количество заказываемых шкафов одинакового типа __________________________________________________________

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчётная мощность каждой трехфазной отходящей линии по проекту для расчета токов и выбора устройств защиты и коммутации, кВт | №1_____№2_____№3_____№4_____№5____№6____ |
| 2 | Количество магнитных пускателей, шт. | ☐ один на все отходящие линии ☐ два на все отходящие линии ☐ отдельный для каждой линии ☐ другое: ____________________________________ |
| 3 | Тип светильников | ☐ натриевые, производитель_______________________ ☐ светодиодные, производитель____________________ ☐ смешанная нагрузка |
| 4 | Режим управления | ☐ индивидуально каждым пускателем ☐ режим вечер/ночь (2ф+1ф) ☐ управление по DMX512 (цветодинамика), количество каналов DMX512 ___ |
| 5 | Резервный канал включения | ☐ фотореле ☐ реле времени |
| 6 | Сечение жил вводного кабеля, мм² | ☐ менее 6 ☐ 6-50 ☐ 16-95 |
| 7 | Сечение жил отходящих кабелей, мм² | ☐ менее 6 ☐ 6-50 ☐ 16-95 ☐ 35-150 |
| 8 | Тип вводного устройства защиты и коммутации | ☐ автоматический выключатель ☐ плавкие предохранители ☐ разъединитель с плавкими предохранителями |
| 9 | Устройства защиты отходящих линий | ☐ автоматические выключатели ☐ плавкие предохранители |
| 10 | Комплектация устройств защиты и коммутации | ☐ IEK / TDM ☐ Schneider Electric ☐ ABB ☐ другое: __________________________ |
| 11 | Материал корпуса шкафа | ☐ сталь в порошковой окраске ☐ оцинкованная сталь |
| 12 | Требуемая степень защиты шкафа | ☐ IP54 ☐ IP65 |
| 13 | Марка прибора учета электроэнергии | ☐ счетчик Меркурий ☐ другой счетчик ______________________ |
| 14 | Необходимость дополнительного интерфейса счетчика электроэнергии | ☐ RS-485 ☐ GSM-модем ☐ нет ☐ другой _____________________________ |
| 15 | Необходимость отдельной опломбировки вводных клемм и аппаратов | ☐ да ☐ нет |
| 16 | Дополнительные требования |  |

Комментарии и рекомендации по заполнению опросного листа по каждому пункту

(номер в таблице соответствует номеру вопроса в опросном листе).

| 1 | Установленная (проектируемая) мощность каждой трехфазной отходящей линии для расчета рабочих токов и выбора аппаратов защиты и коммутации. Предполагается, что нагрузка по фазам распределяется равномерно |
| --- | --- |
| 2 | Включение/отключение освещения одним пускателем, двумя (режим вечер/ночь) или индивидуально своим пускателем для каждой линии |
| 3 | Информация необходима для уточнения коэффициента мощности и расчета номинальных и пусковых токов |
| 4.1 | Включение/отключение освещения по заложенному алгоритму или сценарию |
| 4.2 | «Вечер» - включены все три фазы, «Ночь» - включены две фазы или одна фаза |
| 4.3 | Используется преимущественно в проектах архитектурно-художественной подсветки |
| 5 | Резервный канал поддерживает работоспособность системы при возможных нештатных ситуациях (выход их строя контроллера управления), а так же может использоваться во время пуско-наладочных работ |
| 6 | Информация необходима для выбора типоразмера вводных клемм |
| 7 | Информация необходима для выбора типоразмера клемм для подключения отходящих линий |
| 8 | Нет комментариев и рекомендаций |
| 9 | Нет комментариев и рекомендаций |
| 10 | Указаны наиболее распространенные производители, используемые при производстве ШУНО, особые предпочтения указываются в пункте «другое» |
| 11 | Оба варианта исполнения шкафа имеют степень защиты не ниже IP54 |
| 12 | По умолчанию изготавливается шкаф со степенью защиты IP54 |
| 13 | В системе АСУНО КУЛОН предусмотрен технический учет электроэнергии посредством связи со счетчиком по RS-485. По умолчанию устанавливается счетчик Меркурий 234 ART-02 PB.R |
| 14 | Требования электросетевой компании для возможности осуществления коммерческого учета |
| 15 | В случае использования счетчика для коммерческого учета по требованию электросетевой компании необходима отдельная опломбировка вводных клемм и аппаратов. |
| 16 | Нет комментариев и рекомендаций |